## Лист1
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту за 2013 год
Новгородская, 23
Наименование работ | Стоимость,руб
январь
Обработка стен кв.№76 от промерзания,замена участка стояков х/г водосн.Д32 — 4 м, замена запорной арматуры Д25 — 2 шт.,Д15 — 2 шт. под подъездом №5;остекление рам в под.№6 — 12 шт.замена насоса в тепловом узле №8 — 1 шт.,установка радиаторов — 54 сек. | 99592.23
февраль
Замена насоса в тепловом узле №3 | 18848.69
март
Ремонт пола на лестничной площадке под.№7, изготовление и установка регистра в щитовой под.№1 | 14236.98
апрель
Косметический ремонт кв.№18 после аварии, установка радиаторов — 7 сек., замена участка стояка гор.водоснабжения Д32 — 2м, замена запорной арматуры Д32 — 2 шт., Д15 — 2 шт. в подвале, изготовление и установка мет.поручня у под.№5 - 5м, промывка пластинчатых теплообменников - №1 | 31625.64
май
Замена участка стояка отопления кв.№184-187 Д20 — 2,5 м; установка датчика температуры горячей воды в подвале; покраска мет.ограждений — 158,5 м2; обработка от промерзания кв.№251 | 59177.13
июнь
Привоз песка на детскую площадку — 4,5 т, промывка прибора учета тепловой энергии, промывка пластинчатых теплообменников №2,3,4 | 32455.72
июль
Врезка спускника в стояк ГВ | 2648.42
август
Восстановление отмостки у под.№3, промывка системы отопления | 114601.68
сентябрь
0
октябрь
Установка радиаторов — 14 сек.,ремонт козырьков балконов — 8 м2 , герметизация панели кв.№263 — 189 пм, замена участка розлива гор.водоснабжения в подвале Д40 — 2м, замена участка стояка хол.водоснабжения Д32 — 1,5 м, привоз земли - 13т | 119624.53
ноябрь
Ремонт сигнализации на подвальное помещение, установка крана для подключения датчика давления на СО, ремонт мягкой кровли — 212,54 м2, замена участка розлива гор.водосн. в подвале Д32 — 3 м, изготовление и установка мет.дверей в подвал — 1 шт. | 56452.71
декабрь
Замена участка стояка гор.водосн. в подвале под.№1, установка спускников на стояках г/водосн. Д25-2шт, Д20-5шт., установка радиаторов — 25 сек., замена участка стояка х/г.водосн. в подвале под.№5 Д32-6м, Д25-1м, краны Д25-4 шт.,Д20-2шт., замена участка стояка отопления в мусорокамере под.№6 Д20 | 53258.91
ИТОГО | 602522.64
Подробную информацию (сметы и акты на выполненные работы) можно получить по адресу: Пошехонское шоссе,21 тел.71-79-08