## Лист1
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту за 2013 год
Ярославская 18
Наименование работ | Стоимость,руб
январь
Демонтаж и установка мет.козырьков над входами в подъезд №2,4,6 | 75000.23
февраль
Замена насоса в тепловом узле №3; переврезка стояков ГВС и прокладка транзитного стояка в под.4 | 36462.01
март
0
апрель
Косметический ремонт кв.№19 после аварии; замена участка стояка отопления через перекрытие кв.№70; промывка пластинчатого теплообменника | 38078.77
май
Установка датчика температуры гор. воды и отопления (в подвале) | 22866
июнь
Промывка системы отопления, промывка прибора учета тепловой энергии | 40466.7
июль
Ремонт и покраска малых форм на детской площадке | 19045.7
август
Косметический ремонт кв.№79 после аварии, замена участка кан.стояка в нише под.№1 Д110 — 1,5 м, врезка поливочных кранов Д15 — 2 шт. | 26921.74
сентябрь
Ремонт козырька балкона кв.№14 — 5 м2 | 5038.15
октябрь
Привоз песка на корт — 8 т, изготовление и установка мет.поручней у под.№2,4,6, косметический ремонт под.№5 | 55166.02
ноябрь
Ремонт мягкой кровли — 110,8 м2, косметический ремонт в кв.№2 после аварии, утепление стены в кв.№2 от промерзания - 6м2, снос деревьев и переработка древесины — 2 шт. Ремонт сигнализации подвального помещения | 85608.97
декабрь
Установка радиаторов — 7 сек. | 3539.44
ИТОГО | 408193.73
Подробную информацию (сметы и акты на выполненные работы) можно получить по адресу: Пошехонское шоссе,21 тел.71-79-08