## Лист1
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту за 2013 год
Ярославская 34
Наименование работ | Стоимость,руб
январь
Утепление стены тамбура в подъезде №1 | 1425.84
февраль
Установка радиаторов — 7 сек. | 3797.29
март
0
апрель
Изготовление и установка входной мет.двери под.№1; косметический ремонт в кв.№4 после аварии; промывка пластинчатого теплообменника; изготовление и установка мет.поддонов на тех.этаже — 3 шт. | 58340.79
май
Замена приборного щита и датчиков температуры горячего водоснабжения и отопления Установка радиаторов — 7 сек. | 30396.72
июнь
Промывка системы отопления, привоз песка на детскую площадку — 1,1 т, промывка прибора учета тепловой энергии | 32512.32
июль
0
август
Ремонт и покраска малых форм на детской площадке | 2324.13
сентябрь
0
октябрь
Установка радиаторов — 15 сек. | 8328.47
ноябрь
Ремонт сигнализации подвального помещения, установка крана для подключения датчика давления на СО -1шт. | 2939.53
декабрь
Изготовление и установка регистра отопления в под.№3 — 1 шт., установка радиаторов — 7 сек. | 17159.09
ИТОГО | 157224.18
Подробную информацию (сметы и акты на выполненные работы) можно получить по адресу: Пошехонское шоссе,21 тел.71-79-08